## январь
№ п/п | Наименование электроустановки | Дата, время отключения электроэнергии | Дата, время включения электроэнергии | Вид, причина отключения | Перечень отключенных потребителей
1 | ВЛ-10 кВ Ф-6 РП-2043 ТП-10/0,4 кВ ТП 1Н-584, 1Н-434, 1Н-496 | 14.01.2025 13:00 | 14.01.2025 17:01 | Плановое Заявка АО "РЭС" | НСО, Новосибирский район, СНТ "Иня-2"

## февраль
№ п/п | Наименование электроустановки | Дата, время отключения электроэнергии | Дата, время включения электроэнергии | Вид, причина отключения | Перечень отключенных потребителей
1 | ВЛ-10 кВ Ф-607 РП-6 ТП-10/0,4 кВ ТП-270Ба СНТ Кабачок, ТП-216Ба СНТ Швейник | 19.02.2025. 11:00 | 19.02.2025. 12:17 | Плановое Заявка АО "РЭС" Бердский РЭС | ТП-270Ба СНТ Кабачок, ТП-216Ба СНТ Швейник
2 | ВЛ-10 кВ Ф-916 РП-9 ТП-10/0,4 кВ ТП-349Ба, ТП-350Ба СНТ Швейник | 20.02.2025. 10:00 | 20.02.2025. 12:00 | Плановое Заявка АО "РЭС" Бердский РЭС | ТП-349Ба, 350Ба СНТ Швейник

## март
№ п/п | Наименование электроустановки | Дата, время отключения электроэнергии | Дата, время включения электроэнергии | Вид, причина отключения | Перечень отключенных потребителей
1 | ВЛ-10 кВ Ф-6 от РП-2043 СНТ Иня-2: ТП-1Н-496, ТП-1Н-434, ТП-1Н-584. | 11.03.2025 11:03 | 11.03.2025 15:54 | Плановое Заявка АО "РЭС" | СНТ Иня-2: ТП-1Н-496, ТП-1Н-434, ТП-1Н-584.
2 | ВЛ-10 кВ Ф-1111 от РП-11 ТП-367Ба, ТП-446Ба, ТП-447Ба | 20.03.2025 11:24 | 20.03.2025 15:24 | Плановое Заявка АО "РЭС" Бердский РЭС | г.Бердск, п.Раздольный ТП-367Ба, ТП-446Ба, ТП-447Ба
| ВЛ-10 кВ Ф-916 от РП-9 ТП-349Ба, ТП-350Ба | 21.03.2025 09:20 | 21.03.2025 11:29 | Плановое Заявка АО "РЭС" Бердский РЭС | г.Бердск СНТ Заря ТП-349Ба, ТП-350Ба
2 | ВЛ-10 кВ Ф-11-588 от ПС "Толмачевская" ТП-3446, ТП-3545 | 21.03.2025 09:20 | 21.03.2025 11:29 | Плановое Заявка АО "РЭС" | ДТСН Изумруд ТП-3446, ТП-3545

## май
№ п/п | Наименование электроустановки | Дата, время отключения электроэнергии | Дата, время включения электроэнергии | Вид, причина отключения | Перечень отключенных потребителей
1 | ТП-245 ст.Жеребцово | 07.05.2025 10:00 | 07.05.2025 13:00 | Работы в сетях ОАО "РЖД". | СНТ «Домостроитель»
2 | мкр. Заречный: ТП-4М-340, 348, 383, 386, 390, 396, 436, 438, 293Э | 30.05.2025 11:44 | 30.05.2025 13:59 | Плановое Заявка АО "РЭС" Мошковский РЭС | мкр. Заречный

## июнь
№ п/п | Наименование электроустановки | Дата, время отключения электроэнергии | Дата, время включения электроэнергии | Вид, причина отключения | Перечень отключенных потребителей
1 | ТП-245 ст.Жеребцово | 02.06.2025 12:46 | 02.06.2025 13:55 | Работы в сетях ОАО "РЖД". | СНТ «Домостроитель»
2 | ВЛ-10 кВ Ф-607 РП-6 ТП-10/0,4 кВ ТП-270Ба СНТ Кабачок, ТП-216Ба СНТ Швейник | 02.06.2025 15:00 | 02.06.2025 16:30 | Плановое Заявка АО "РЭС" Бердский РЭС | г. Бердск, СНТ Кабачок, СНТ Швейник
3 | ВЛ-10 кВ Ф-10224 ПС Пашино ТП-10/0,4 кВ ТП 7Н-443 | 10.06.2025 10:00 | 10.06.2025 15:15 | Плановое, Работы на ВЛ-10кВ Ф. 10-224 ПС "Пашино" | СНТ Звездное
4 | ВЛ-10 кВ Ф-916 от РП-9 ТП-349Ба, ТП-350Ба | 10.06.2025 09:30 | 10.06.2025 12:01 | Плановое Заявка АО "РЭС" Бердский РЭС | г.Бердск СНТ Заря ТП-349Ба, ТП-350Ба
5 | ВЛ-10 кВ Ф-7 ПС Юрьевская ТП-10/0,4 кВ ТП 4Н-230, 4Н-340 | 16.06.2025 12:00 | 16.06.2025 16:35 | Плановое Заявка АО "РЭС" | ДНТ Лебяжье
6 | ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Железнодорожная ТП-10/0,4 кВ ТП 1Н-464, 1Н-458, 1Н-543 | 25.06.2025 10:10 | 25.06.2025 17:00 | Плановое Заявка АО "РЭС" | НСО, Новосибирский район, ДНП "Квартал-12", "Квартал-9", "Квартал-5"

## июль
№ п/п | Наименование электроустановки | Дата, время отключения электроэнергии | Дата, время включения электроэнергии | Вид, причина отключения | Перечень отключенных потребителей
1 | ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Железнодорожная ТП-10/0,4 кВ ТП 1Н-464, 1Н-458, 1Н-543 | 11.07.2025 10:03 | 11.07.2025 14:05 | Плановое Заявка ОборонЭнерго | НСО, Новосибирский район, ДНП "Квартал-12", "Квартал-9", "Квартал-5"
2 | ВЛ-10 кВ Ф-11-558 от ПС Толмачевская ТП-3446, 3545 ДНТ "Изумруд" | 11.07.2025 10:17 | 11.07.2025 14:15 | Плановое Заявка АО "РЭС" Обской РЭС | ДНТ "Изумруд"
3 | ВЛ-10 кВ Ф-10171 от ПС Инская ТП-1Н-424 СНТ Лето | 19.07.2025 13:38 | 19.07.2025 15:45 | Плановое Заявка АО "РЭС" | СНТ "Лето"
4 | ВЛ-10 кВ Ф-2 РП 6/10 кВ Север ТП-4Н-209 | 24.07.2025 10:52 | 24.07.2025 17:54 | Плановое Заявка АО "РЭС" | СНТ "Ветеран"
5 | ВЛ-10 кВ Ф-10-913 ПС Барышево ТП-1Н-476 | 25.07.2025 12:20 | 25.07.2025 14:45 | Плановое Заявка АО "РЭС" | ДНТ "Дом в Кольцово"
6 | ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Железнодорожная ТП-10/0,4 кВ ТП 1Н-464, 1Н-458, 1Н-543 | 29.07.2025 10:00 | 29.07.2025 16:00 | Плановое Заявка ООО РЭУ "Энергия" | НСО, Новосибирский район, ДНП "Квартал-12", "Квартал-9", "Квартал-5"
7 | ВЛ-10 кВ Ф-10224 ПС 110 кВ Пашино ТП-7Н-443, ТП-7Н-421, 457, 530 | 30.07.2025 13:28 | 30.07.2025 16:16 | Плановое Заявка АО "РЭС" | ДНТ "Звёздное", СНТ "Транспортник"

## август
№ п/п | Наименование электроустановки | Дата, время отключения электроэнергии | Дата, время включения электроэнергии | Вид, причина отключения | Перечень отключенных потребителей
1 | ВЛ-6 кВ ф.6-419, работы на 1СШ ПС Лесная | 11.08.2025 12:45 | 11.08.2025 17:02 | Плановое Заявка АО "РЭС" | ТП-265Э Кубовая. ТП- 1Э,2Э,3Э, ДНТ Зелёная поляна, ТП-4Э ДНТ Новая Кубовая. ТП-7Н-486 ДНТ Зелёная Поляна.
2 | ВЛ-6 кВ ф.6-419, работы на 1СШ ПС Лесная | 12.08.2025 10:10 | 12.08.2025 17:50 | Плановое Заявка АО "РЭС" | ТП-265Э Кубовая. ТП- 1Э,2Э,3Э, ДНТ Зелёная поляна, ТП-4Э ДНТ Новая Кубовая. ТП-7Н-486 ДНТ Зелёная Поляна.
3 | ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Железнодорожная ТП-10/0,4 кВ ТП 1Н-464, 1Н-458, 1Н-543 | 13.08.2025 11:30 | 13.08.2025 13:00 | Плановое Заявка АО "РЭС" | НСО, Новосибирский район, ДНП "Квартал-12", "Квартал-9", "Квартал-5"
4 | ВЛ-10 кВ Ф-10171 от ПС Инская ТП-1Н-424 СНТ Лето | 16.08.2025 09:56 | 16.08.2025 14:50 | Плановое Заявка АО "РЭС" | СНТ "Лето"
5 | ВЛ-10 кВ Ф-6 от РП-2043 СНТ Иня-2: ТП-1Н-496, ТП-1Н-434, ТП-1Н-584. | 25.08.2025 09:56 | 25.08.2025 19:36 | Плановое Заявка АО "РЭС" | СНТ Иня-2: ТП-1Н-496, ТП-1Н-434, ТП-1Н-584.
6 | ВЛ-10 кВ Ф-11-558 от ПС Толмачевская ТП-3446, 3545 ДНТ "Изумруд" | 27.08.2025 10:00 | 27.08.2025 17:00 | Плановое Заявка АО "РЭС" Обской РЭС | ДНТ "Изумруд"

## сентябрь
№ п/п | Наименование электроустановки | Дата, время отключения электроэнергии | Дата, время включения электроэнергии | Вид, причина отключения | Перечень отключенных потребителей
1 | ВЛ-10 кВ Ф-7 ПС Юрьевская ТП-10/0,4 кВ ТП 4Н-230, 4Н-340 | 02.09.2025 10:17 | 02.09.2025 16:42 | Плановое Заявка АО "РЭС" | ДНТ Лебяжье
2 | ВЛ-6 кВ Ф-15 ПС Северо-Криводановский карьер ТП-10/0,4 кВ | 04.09.2025 10:34 | 04.09.2025 11:46 | Плановое Заявка АО "РЭС" | СНТ Недра-1; СНТ Недра-2; СНТ Недра-3; ДНТ Витязь; МЖК Сибсельмаш; СНТ Березка, ДНТ Кудряши; ООО Дубрава; ООО Артемида; ИП Ивасенко.

## октябрь
№ п/п | Наименование электроустановки | Дата, время отключения электроэнергии | Дата, время включения электроэнергии | Вид, причина отключения | Перечень отключенных потребителей
1 | ВЛ-10 кВ Ф-2 РП 6/10 кВ Север ТП-4Н-209 | 06.10.2025 11:50 | 06.10.2025 16:17 | Плановое Заявка АО "РЭС" | СНТ "Ветеран"
2 | ВЛ-10 кВ Ф-6 от РП-2043 СНТ Иня-2: ТП-1Н-496, ТП-1Н-434, ТП-1Н-584. | 16.10.2025 12:50 | 16.10.2025 14:29 | Плановое Заявка АО "РЭС" | СНТ Иня-2: ТП-1Н-496, ТП-1Н-434, ТП-1Н-584.
3 | ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Железнодорожная ТП-10/0,4 кВ ТП 1Н-464, 1Н-458, 1Н-543 | 16.10.2025 14:44 | 16.10.2025 17:44 | Плановое Заявка АО "РЭС" | НСО, Новосибирский район, ДНП "Квартал-12", "Квартал-9", "Квартал-5"

## ноябрь
№ п/п | Наименование электроустановки | Дата, время отключения электроэнергии | Дата, время включения электроэнергии | Вид, причина отключения | Перечень отключенных потребителей
1 | ВЛ-10 кВ Ф-10224 ПС 110 кВ Пашино ТП-7Н-443, ТП-7Н-421, 457, 530 | 08.11.2025 00:00 | 08.11.2025 02:00 | Плановое Заявка АО "РЭС" | ДНТ "Звёздное", СНТ "Транспортник"
2 | ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Железнодорожная ТП-10/0,4 кВ ТП 1Н-464, 1Н-458, 1Н-543 | 10.11.2025 10:00 | 10.11.2025 16:24 | Плановое Заявка АО "РЭС" | НСО, Новосибирский район, ДНП "Квартал-12", "Квартал-9", "Квартал-11"

## декабрь
№ п/п | Наименование электроустановки | Дата, время отключения электроэнергии | Дата, время включения электроэнергии | Вид, причина отключения | Перечень отключенных потребителей
1 | ВЛ-10 кВ Ф-10224 ПС 110 кВ Пашино ТП-7Н-443, ТП-7Н-421, 457, 530 | 03.12.2025 11:00 | 03.12.2025 12:00 | Плановое Заявка АО "РЭС" | ДНТ "Звёздное", СНТ "Транспортник"
2 | ВЛ-10 кВ Ф-10224 ПС 110 кВ Пашино ТП-7Н-443, ТП-7Н-421, 457, 530 | 03.12.2025 16:00 | 03.12.2025 17:00 | Плановое Заявка АО "РЭС" | ДНТ "Звёздное", СНТ "Транспортник"
3 | ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Железнодорожная ТП-10/0,4 кВ ТП 1Н-464, 1Н-458, 1Н-543 | 05.12.2025 10:00 | 05.12.2025 16:00 | Плановое Заявка АО "РЭС" | НСО, Новосибирский район, ДНП "Квартал-12", "Квартал-9", "Квартал-11"
4 | ВЛ-10 кВ Ф-2 РП 6/10 кВ Север ТП-4Н-209 | 15.12.2025 11:52 | 15.12.2025 16:30 | Плановое Заявка АО "РЭС" | СНТ "Ветеран"
5 | ВЛ-10 кВ Ф-6 от РП-2043 СНТ Иня-2: ТП-1Н-496, ТП-1Н-434, ТП-1Н-584. | 16.12.25 12:13 | 16.12.25 16:13 | Плановое Заявка АО "РЭС" | СНТ Иня-2: ТП-1Н-496, ТП-1Н-434, ТП-1Н-584.
6 | ВЛ-10 кВ Ф-2 РП 6/10 кВ Север ТП-4Н-209 | 24.12.2025 13:23 | 24.12.2025 15:31 | Плановое Заявка АО "РЭС" | СНТ "Ветеран"
7 | ВЛ-10 кВ Ф-6 ТПС Гусиный брод ТП-10/0,4 кВ ТП-1Н-400 | 24.12.2025 13:48 | 24.12.2025 16:11 | Плановое Заявка АО "РЭС" | ООО «ПСК Гусинобродский»
8 | ВЛ-10 кВ Ф-6 от РП-2043 СНТ Иня-2: ТП-1Н-496, ТП-1Н-434, ТП-1Н-584. | 25.12.2025 12:03 | 25.12.2025 21:31 | Плановое Заявка АО "РЭС" | СНТ Иня-2: ТП-1Н-496, ТП-1Н-434, ТП-1Н-584.
9 | ВЛ-10 кВ Ф-10224 ПС 110 кВ Пашино ТП-7Н-443, ТП-7Н-421, 457, 530 | 29.12.2025 10:00 | 29.12.25 16:00 | Плановое Заявка АО "РЭС" | ДНТ "Звёздное", СНТ "Транспортник"