## январь
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | январь | месяц | 2024 | года
ООО Инжиниринговый Центр "Сибирьэнергия"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО Инжиниринговый Центр "Сибирьэнергия" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Железнодорожная | 10 (10.5) | 03,00 2024.01.11 | 17,45 2024.01.11 | В | 14.75 | ТП 10 (10.5) кВ ТП 1Н-464, 1Н-458, 1Н-543 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 197 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0

## февраль
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | февраль | месяц | 2024 | года
ООО Инжиниринговый Центр "Сибирьэнергия"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1

## март
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | март | месяц | 2024 | года
ООО Инжиниринговый Центр "Сибирьэнергия"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1

## апрель
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | апрель | месяц | 2024 | года
ООО Инжиниринговый Центр "Сибирьэнергия"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО Инжиниринговый Центр "Сибирьэнергия" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-11-558 ПС Толмачевская | 10 (10.5) | 15,30 2024.04.14 | 17,23 2024.04.14 | В | 1.883 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-3446; ТП 10 (10.5) кВ ТП-3545 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 90 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
2 | ООО Инжиниринговый Центр "Сибирьэнергия" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-7 ПС Юрьевская | 10 (10.5) | 19,40 2024.04.27 | 20,24 2024.04.27 | В | 0.733 | ТП 10 (10.5) кВ ТП 4Н-230, 4Н-340 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 278 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0

## май
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | май | месяц | 2024 | года
ООО Инжиниринговый Центр "Сибирьэнергия"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО Инжиниринговый Центр "Сибирьэнергия" | ВЛ | ВЛ-6 кВ от ЦРП 10/6 кВ ОАО "Нефтебаза Красный Яр" | 6 (6,3) | 12,00 2024.05.23 | 11,55 2024.05.24 | В | 23.916 | ТП 6 (6.3) кВ КТПН-1, КТПН-2 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 422 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
2 | ООО Инжиниринговый Центр "Сибирьэнергия" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-10224 ПС 110 кВ Пашино | 10 (10,5) | 12,00 2024.05.23 | 11,00 2024.05.24 | В | 23 | ТП 10 (10.5) кВ 7Н-443 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 267 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0

## июнь
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | июнь | месяц | 2024 | года
ООО Инжиниринговый Центр "Сибирьэнергия"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО Инжиниринговый Центр "Сибирьэнергия" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-14 РП-34 | 10 (10,5) | 18,02 2024.06.01 | 13,46 2024.06.02 | В | 19.733 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-3716 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 51 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
2 | ООО Инжиниринговый Центр "Сибирьэнергия" | ВЛ | ВЛ-6 кВ от ЦРП 10/6 кВ ОАО "Нефтебаза Красный Яр" | 6 (6,3) | 06,00 2024.06.06 | 07,40 2024.06.06 | В | 1.666 | ТП 6 (6.3) кВ КТПН-1, КТПН-2 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 422 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
3 | ООО Инжиниринговый Центр "Сибирьэнергия" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-10224 ПС 110 кВ Пашино | 10 (10,5) | 10,45 2024.06.10 | 16,12 2024.06.10 | В | 5.45 | ТП 10 (10.5) кВ 7Н-443, 7Н-416, 7Н-417, 7Н-430 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 376 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
4 | ООО Инжиниринговый Центр "Сибирьэнергия" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-14 РП-34 | 10 (10,5) | 16,32 2024.06.10 | 17,50 2024.06.10 | В | 1.3 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-3716 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 51 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
5 | ООО Инжиниринговый Центр "Сибирьэнергия" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-8 РП Восход | 10 (10.5) | 18,15 2024.06.10 | 22,32 2024.06.10 | В | 4.283 | ТП 10 (10.5) кВ 5Н-142;ТП 10 (10.5) кВ 5Н-149;ТП 10 (10.5) кВ 5Н-150;ТП 10 (10.5) кВ 5Н-153;ТП 10 (10.5) кВ 5Н-157;ТП 10 (10.5) кВ 5Н-158;ТП 10 (10.5) кВ 5Н-164;ТП 10 (10.5) кВ 5Н-168;ТП 10 (10.5) кВ 5Н-174;ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10 кВ Ф-8 РП Восход от оп.№25/13 | 0 | 0 | 1441 | 0 | 0 | 1441 | 0 | 0 | 0 | 1441 | 0 | 720 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
6 | ООО Инжиниринговый Центр "Сибирьэнергия" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-1111 РП-11 Бердск | 10 (10.5) | 06,58 2024.06.13 | 10,13 2024.06.14 | В | 3.25 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-109ба ТП-367ба ТП-446ба ТП-447ба | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 120 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
7 | ООО Инжиниринговый Центр "Сибирьэнергия" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-14 РП-34 | 10 (10,5) | 13,47 2024.06.15 | 15,41 2024.06.15 | В | 1.933 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-3716 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 51 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
8 | ООО Инжиниринговый Центр "Сибирьэнергия" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-6 РП-2043 | 10 (10.5) | 15,08 2024.06.17 | 04,15 2024.06.19 | В | 37.116 | ТП 10 (10.5) кВ ТП 1Н-584, 1Н-434, 1Н-496 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 402 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
9 | ООО Инжиниринговый Центр "Сибирьэнергия" | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-15 ПС 110 кВ Северо-Криводановский карьер | 6 (6.3) | 21,00 2024.06.17 | 17,41 2024.06.18 | В | 20.683 | ВЛ-6 кВ Ф-15 ПС 110 кВ Северо-Криводановский карьер | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 537 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
10 | ООО Инжиниринговый Центр "Сибирьэнергия" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Железнодорожная | 10 (10.5) | 09,54 2024.06.18 | 13,15 2024.06.18 | В | 3.316 | ТП 10 (10.5) кВ ТП 1Н-464, 1Н-458, 1Н-543 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 197 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
11 | ООО Инжиниринговый Центр "Сибирьэнергия" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-6 РП-2043 | 10 (10.5) | 14,30 2024.06.19 | 15,00 2024.06.19 | В | 0.5 | ТП 10 (10.5) кВ ТП 1Н-584, 1Н-434, 1Н-496 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 402 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
12 | ООО Инжиниринговый Центр "Сибирьэнергия" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-14 РП-34 | 10 (10,5) | 19,07 2024.06.23 | 20,46 2024.06.23 | В | 1.65 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-3716 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 51 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
13 | ООО Инжиниринговый Центр "Сибирьэнергия" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-8 РП Восход | 10 (10.5) | 17,12 2024.06.25 | 21,30 2024.06.25 | В | 4.3 | ТП 10 (10.5) кВ 5Н-142;ТП 10 (10.5) кВ 5Н-149;ТП 10 (10.5) кВ 5Н-150;ТП 10 (10.5) кВ 5Н-153;ТП 10 (10.5) кВ 5Н-157;ТП 10 (10.5) кВ 5Н-158;ТП 10 (10.5) кВ 5Н-164;ТП 10 (10.5) кВ 5Н-168;ТП 10 (10.5) кВ 5Н-174;ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10 кВ Ф-8 РП Восход от оп.№25/13 | 0 | 0 | 1441 | 0 | 0 | 1441 | 0 | 0 | 0 | 1441 | 0 | 720 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
14 | ООО Инжиниринговый Центр "Сибирьэнергия" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-6 РП-2043 | 10 (10.5) | 14,41 2024.06.28 | 22,25 2024.06.28 | В | 7.733 | ТП 10 (10.5) кВ ТП 1Н-584, 1Н-434, 1Н-496 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 402 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0

## июль
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | июль | месяц | 2024 | года
ООО "Сибирские электросети"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-7 ПС Юрьевская | 10 (10.5) | 18,57 2024.07.01 | 20,16 2024.07.01 | В | 1.316 | ТП 10 (10.5) кВ ТП 4Н-230, 4Н-340 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 278 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
2 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Железнодорожная | 10 (10.5) | 09,47 2024.07.12 | 18,25 2024.07.12 | В | 8.633 | ТП 10 (10.5) кВ ТП 1Н-464, 1Н-458, 1Н-543 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 197 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
3 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-412 РП-4 Бердск, КЛ-10 кВ от оп.19/3 до ТП-109ба | 10 (10.5) | 06,10 2024.07.18 | 14,50 2024.07.19 | В | 32.666 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-109ба | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 175 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.12.3 | 4.12 | 0
4 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-7 ПС Юрьевская | 10 (10.5) | 10,00 2024.07.31 | 12,00 2024.07.31 | П | 2 | ТП 10 (10.5) кВ ТП 4Н-230, 4Н-340 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 278 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.9.1 | 4.21 | 1

## август
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | август | месяц | 2024 | года
ООО "Сибирские электросети"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-10171 ПС Инская | 10 (10.5) | 10,23 2024.08.01 | 15,18 2024.08.01 | В | 4.916 | ТП 10 (10.5) кВ 1Н-424 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
2 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-14 ПС Северо-Криводановский карьер | 6 (6.3) | 14,05 2024.08.19 | 17,23 2024.08.19 | В | 3.3 | ВЛ-6 кВ Ф-14 ПС Северо-Криводановский карьер | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1334 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
3 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-15 ПС Северо-Криводановский карьер | 6 (6.3) | 14,09 2024.08.19 | 15,42 2024.08.19 | В | 1.55 | ВЛ-6 кВ Ф-15 ПС Северо-Криводановский карьер | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 476 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
4 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-7 ПС Юрьевская | 10 (10.5) | 20,48 2024.08.19 | 22,05 2024.08.19 | В | 1.283 | ТП 10 (10.5) кВ ТП 4Н-230, 4Н-340 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 278 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
5 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-8 РП Восход | 10 (10.5) | 17,05 2024.08.20 | 17,51 2024.08.20 | В | 0.766 | ТП 10 (10.5) кВ 5Н-142;ТП 10 (10.5) кВ 5Н-149;ТП 10 (10.5) кВ 5Н-150;ТП 10 (10.5) кВ 5Н-153;ТП 10 (10.5) кВ 5Н-157;ТП 10 (10.5) кВ 5Н-158;ТП 10 (10.5) кВ 5Н-164;ТП 10 (10.5) кВ 5Н-168;ТП 10 (10.5) кВ 5Н-174;ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10 кВ Ф-8 РП Восход от оп.№25/13 | 0 | 0 | 1441 | 0 | 0 | 1441 | 0 | 0 | 0 | 1441 | 0 | 720 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
6 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-8 РП Восход | 10 (10.5) | 09,31 2024.08.22 | 10,45 2024.08.22 | В | 1.233 | ТП 10 (10.5) кВ 5Н-142;ТП 10 (10.5) кВ 5Н-149;ТП 10 (10.5) кВ 5Н-150;ТП 10 (10.5) кВ 5Н-153;ТП 10 (10.5) кВ 5Н-157;ТП 10 (10.5) кВ 5Н-158;ТП 10 (10.5) кВ 5Н-164;ТП 10 (10.5) кВ 5Н-168;ТП 10 (10.5) кВ 5Н-174;ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10 кВ Ф-8 РП Восход от оп.№25/13 | 0 | 0 | 1441 | 0 | 0 | 1441 | 0 | 0 | 0 | 1441 | 0 | 720 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
7 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-6 кВ от ЦРП 10/6 кВ ОАО "Нефтебаза Красный Яр" | 6 (6,3) | 10,10 2024.08.28 | 19,50 2024.08.28 | В | 9.666 | ТП 6 (6.3) кВ КТПН-1, КТПН-2 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 422 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0

## сентябрь
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | сентябрь | месяц | 2024 | года
ООО "Сибирские электросети"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Железнодорожная | 10 (10.5) | 13,30 2024.09.19 | 23,34 2024.09.19 | В | 10.066 | ТП 10 (10.5) кВ ТП 1Н-464, 1Н-458, 1Н-543 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 197 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
2 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-10815 РП-8 | 10 (10.5) | 13,30 2024.09.19 | 04,43 2024.09.20 | В | 15.216 | ТП 10 (10.5) кВ ТП ТП-4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 150 | МУЭП «Промтехэнерго» | 0 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0

## октябрь
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | октябрь | месяц | 2024 | года
ООО "Сибирские электросети"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-14 ПС Северо-Криводановский карьер | 6 (6.3) | 10,15 2024.10.12 | 22,10 2024.10.12 | В | 11.916 | ВЛ-6 кВ Ф-14 ПС Северо-Криводановский карьер | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1334 |  | 0 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
2 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Барлак | 10 (10.5) | 12,50 2024.10.21 | 17,20 2024.10.21 | В | 4.5 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-4М-340, 390, 436, 386, 348, 383, 438, 293Э | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 594 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
3 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-6 кВ от ЦРП 10/6 кВ ОАО "Нефтебаза Красный Яр" | 6 (6.3) | 15,28 2024.10.24 | 17,50 2024.10.24 | В | 2.366 | ТП 6 (6.3) кВ КТПН-1, КТПН-2 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 422 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
4 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-10224 ПС 110 кВ Пашино | 10 (10.5) | 15,28 2024.10.24 | 17,10 2024.10.24 | В | 1.7 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-7Н-443 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 267 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0

## ноябрь
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | ноябрь | месяц | 2024 | года
ООО "Сибирские электросети"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Барлак | 10 (10.5) | 11,19 2024.11.07 | 14,32 2024.11.07 | В | 3.2167 | ТП 10 (10.5) кВ 4М-340, 4М-390, 4М-436, 4М-386, 4М-348, 4М-383, 4М-438, 293Э | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 594 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
2 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-8 РП Восход | 10 (10.5) | 10,13 2024.11.26 | 11,12 2024.11.26 | В | 0.98333 | ТП 10 (10.5) кВ 5Н-142, 5Н-149, 5Н-150, 5Н-153, 5Н-157, 5Н-158, 5Н-164, 5Н-168, 5Н-174, 5Н-156 | 0 | 0 | 1441 | 0 | 0 | 1441 | 0 | 0 | 0 | 1441 | 0 | 720 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0

## декабрь
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | декабрь | месяц | 2024 | года
ООО "Сибирские электросети"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-10224 ПС 110 кВ Пашино | 10 (10.5) | 11,45 2024.12.25 | 13,25 2024.12.25 | П | 1.66 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-7Н-443 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 267 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.9.1 | 4.21 | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь