## январь
№ п/п | Наименование электроустановки | Дата, время отключения электроэнергии | Дата, время включения электроэнергии | Вид, причина отключения | Перечень отключенных потребюителей
1 | ТП-10/0,4 кВ ТП-4292 | 21.01.2021 9-00 | 21.01.2021 17-00 | Плановое Перемонтаж КЛ-10 кВ | НСО, Новосибирский район, д/п Мочище, ул. Нагорная, 30/1, 30/2, 30/3, 30/4

## февраль
№ п/п | Наименование электроустановки | Дата, время отключения электроэнергии | Дата, время включения электроэнергии | Вид, причина отключения | Перечень отключенных потребюителей

## март
№ п/п | Наименование электроустановки | Дата, время отключения электроэнергии | Дата, время включения электроэнергии | Вид, причина отключения | Перечень отключенных потребюителей
1 | ВЛ-10 кВ Ф-11558 ПС Толмачевская | 04.03.2021 9-30 | 04.03.2021 14-00 | Плановое Ремонт КЛ-10 кВ | НСО, Новосибирский район, Толмачевский сельсовет, ДНТ "Изумруд"
2 | ВЛ-6 кВ Ф-6-419 ПС Лесная | 11.03.2021 8-00 | 11.03.2021 20-00 | Плановое Поверка трансформаторов тока | НСО, Новосибирский район, Кубовинский сельсовет, ДНТ "Зеленая поляна", ДНТ "Новая Кубовая"
3 | ВЛ-10 кВ Ф-11558 ПС Толмачевская | 18.03.2021 12-00 | 18.03.2021 15-00 | Плановое Подбалчивание кабеля | НСО, Новосибирский район, Толмачевский сельсовет, ДНТ "Изумруд"
4 | ТП-10/0,4 кВ 5Н-158 | 19.03.2021 10-00 | 19.03.2021 12-00 | Плановое Замена трансформаторов тока | НСО, Новосибирский район, Каменский сельсовет, мкр. Близкий, ул. 4-ая, 5-ая, 6-ая, 7-ая
5 | ТП-10/0,4 кВ 5Н-164 | 19.03.2021 12-00 | 19.03.2021 14-00 | Плановое Замена трансформаторов тока | НСО, Новосибирский район, Каменский сельсовет, мкр. Близкий, ул. 10-ая, 11-ая, 12-ая, 13-ая, 14-ая, 15-ая, 16-ая

## апрель
№ п/п | Наименование электроустановки | Дата, время отключения электроэнергии | Дата, время включения электроэнергии | Вид, причина отключения | Перечень отключенных потребюителей | Примечание
1 | ВЛ-10 кВ Ф-8 РП Восход | 30.04.2021 11-00 | 30.04.2021 13-00 | Плановое Регламентные работы | НСО, Новосибирский район, Каменский сельсовет, ДНТ "Чкаловские просторы", мкр. "Близкий" | Телефонограмма филиала ВЭС АО "РЭС" №102 от 26.04.2021 г.

## май
№ п/п | Наименование электроустановки | Дата, время отключения электроэнергии | Дата, время включения электроэнергии | Вид, причина отключения | Перечень отключенных потребюителей | Примечание
1 | - | - | - | - | - | -

## июнь
№ п/п | Наименование электроустановки | Дата, время отключения электроэнергии | Дата, время включения электроэнергии | Вид, причина отключения | Перечень отключенных потребюителей | Примечание
1 | - | - | - | - | - | -

## июль
№ п/п | Наименование электроустановки | Дата, время отключения электроэнергии | Дата, время включения электроэнергии | Вид, причина отключения | Перечень отключенных потребюителей | Примечание
1 | ТП-10/0,4 кВ 5Н-164 | 26.07.2021 10-00 | 26.07.2021 13-00 | Плановое Регламентные работы | НСО, Новосибирский район, Каменский сельсовет, мкр. "Близкий"
2 | ТП-10/0,4 кВ 5Н-142 | 26.07.2021 14-00 | 26.07.2021 17-00 | Плановое Регламентные работы | НСО, Новосибирский район, Каменский сельсовет, ДНТ "Чкаловские просторы"
3 | ТП-10/0,4 кВ 5Н-149 | 28.07.2021 10-00 | 28.07.2021 12-00 | Плановое Регламентные работы | НСО, Новосибирский район, Каменский сельсовет, ДНТ "Чкаловские просторы"
4 | ТП-10/0,4 кВ 5Н-150 | 28.07.2021 12-00 | 28.07.2021 14-00 | Плановое Регламентные работы | НСО, Новосибирский район, Каменский сельсовет, ДНТ "Чкаловские просторы"
5 | ТП-10/0,4 кВ 5Н-168 | 29.07.2021 09-30 | 29.07.2021 11-00 | Плановое Регламентные работы | НСО, Новосибирский район, Каменский сельсовет, мкр. "Близкий"
6 | ТП-10/0,4 кВ 5Н-157 | 29.07.2021 11-30 | 29.07.2021 13-00 | Плановое Регламентные работы | НСО, Новосибирский район, Каменский сельсовет, мкр. "Близкий"
7 | ТП-10/0,4 кВ 5Н-158 | 29.07.2021 13-30 | 29.07.2021 15-00 | Плановое Регламентные работы | НСО, Новосибирский район, Каменский сельсовет, мкр. "Близкий"
8 | ТП-10/0,4 кВ 5Н-153 | 29.07.2021 15-30 | 29.07.2021 17-00 | Плановое Регламентные работы | НСО, Новосибирский район, Каменский сельсовет, мкр. "Близкий"
9 | ТП-10/0,4 кВ ТП-4 | 30.07.2021 13-00 | 30.07.2021 15-00 | Плановое Регламентные работы | НСО, Новосибирский район, ДНТ "Кольцово парк-2"

## август
№ п/п | Наименование электроустановки | Дата, время отключения электроэнергии | Дата, время включения электроэнергии | Вид, причина отключения | Перечень отключенных потребюителей | Примечание

## сентябрь
№ п/п | Наименование электроустановки | Дата, время отключения электроэнергии | Дата, время включения электроэнергии | Вид, причина отключения | Перечень отключенных потребюителей | Примечание

## октябрь
№ п/п | Наименование электроустановки | Дата, время отключения электроэнергии | Дата, время включения электроэнергии | Вид, причина отключения | Перечень отключенных потребюителей | Примечание

## ноябрь
№ п/п | Наименование электроустановки | Дата, время отключения электроэнергии | Дата, время включения электроэнергии | Вид, причина отключения | Перечень отключенных потребюителей | Примечание

## декабрь
№ п/п | Наименование электроустановки | Дата, время отключения электроэнергии | Дата, время включения электроэнергии | Вид, причина отключения | Перечень отключенных потребюителей | Примечание