## январь
№ п/п | Наименование электроустановки | Дата, время отключения электроэнергии | Дата, время включения электроэнергии | Вид, причина отключения | Перечень отключенных потребюителей
1

## февраль
№ п/п | Наименование электроустановки | Дата, время отключения электроэнергии | Дата, время включения электроэнергии | Вид, причина отключения | Перечень отключенных потребюителей
1 | ТП-10/0,4 кВ 5Н-164 | 04.02.2022 9-30 | 04.02.2022 10-30 | Плановое Замена силового трансформатора | НСО, Новосибирский район, Каменский с/с, п. Близкий, ул. 10-ая, 11-ая, 12-ая, 13-ая, 14-ая, 15-ая

## март
№ п/п | Наименование электроустановки | Дата, время отключения электроэнергии | Дата, время включения электроэнергии | Вид, причина отключения | Перечень отключенных потребюителей
1 | ТП-10/0,4 кВ 5Н-153 | 04.03.2022 10-00 | 04.03.2022 14-00 | Плановое Замена силового трансформатора | НСО, Новосибирский район, Каменский с/с, п. Близкий, ул. 1-ая, 2-ая, 3-ая
2 | ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС 110 кВ Железнодорожная | 18.03.2022 10-00 | 18.03.2022 14-00 | Плановое Заявка АО "РЭС" | НСО, Новосибирский район, р.п. Кольцово, ДНП "Квартал-9", ДНП "Квартал-11", ДНП "Квартал-12"

## апрель
№ п/п | Наименование электроустановки | Дата, время отключения электроэнергии | Дата, время включения электроэнергии | Вид, причина отключения | Перечень отключенных потребюителей
1
2

## май
№ п/п | Наименование электроустановки | Дата, время отключения электроэнергии | Дата, время включения электроэнергии | Вид, причина отключения | Перечень отключенных потребюителей
1 | ТП-10/0,4 кВ 1Н-424 | 31.05.2022 9-00 | 31.05.2022 13-00 | Плановое Ремонт линейного разъединителя | НСО, Новосибирский район, р.п. Кольцово, СНТ "Лето"

## июнь
№ п/п | Наименование электроустановки | Дата, время отключения электроэнергии | Дата, время включения электроэнергии | Вид, причина отключения | Перечень отключенных потребюителей
1

## июль
№ п/п | Наименование электроустановки | Дата, время отключения электроэнергии | Дата, время включения электроэнергии | Вид, причина отключения | Перечень отключенных потребюителей
1 | ТП-10/0,4 кВ ТП-3446, ТП-3545 | 21.07.2022 9-00 | 21.07.2022 17-00 | Плановое Заявка АО "РЭС" | НСО, Новосибирский район, ДНТ "Изумруд"

## август
№ п/п | Наименование электроустановки | Дата, время отключения электроэнергии | Дата, время включения электроэнергии | Вид, причина отключения | Перечень отключенных потребюителей
1

## сентябрь
№ п/п | Наименование электроустановки | Дата, время отключения электроэнергии | Дата, время включения электроэнергии | Вид, причина отключения | Перечень отключенных потребюителей
1

## октябрь
№ п/п | Наименование электроустановки | Дата, время отключения электроэнергии | Дата, время включения электроэнергии | Вид, причина отключения | Перечень отключенных потребюителей
1 | ВЛ-10 кВ Ф-8 РП Восход | 11.10.2022 09-30 | 11.10.2022 16-00 | Замена РЛНД Заявка АО "РЭС" | ДНТ "Чкаловские просторы" мкр. Близкий
2 | ВЛ-10 кВ Ф-6 РП-2043 | 12.10.2022 00-00 | 12.10.2022 04-00 | Заявка АО "РЭС" | СНТ "Иня-2"

## ноябрь
№ п/п | Наименование электроустановки | Дата, время отключения электроэнергии | Дата, время включения электроэнергии | Вид, причина отключения | Перечень отключенных потребюителей
1
2

## декабрь
№ п/п | Наименование электроустановки | Дата, время отключения электроэнергии | Дата, время включения электроэнергии | Вид, причина отключения | Перечень отключенных потребюителей
1
2