## Лист1
Приложение №2
к Договору № __/2026/И от "__" июля 2026 г.
Виды и стоимости работ, выполняемых в рамках договора подряда
Предложение Подрядчика
№ п/п | Номер расценки | Содержание расценки | единица | Стоимость за единицу, руб. | Стоимость за единицу, руб.
1 | ВУЕР_ИО-06010203м | Испытания силовых кабельных линий напряжением 6-20 кВ межремонтное (1 кабель) | 1 кабель | 5028.4222
2 | ВУЕР_ИО-06010202м | Измерение сопротивления изоляции силовых кабельных линий напряжением 6-20 кВ межремонтное | 1 кабель | 2518.3199
3 | ВУЕР_ИО-06010204м | Фазировка силовых кабельных линий напряжением 6-20 кВ межремонтная (1 кабель) | 1 кабель | 4149.4707
4 | ФЕРп01-02-002-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА (шт) | 1 штука | 16464.9674
5 | ФЕРп01-03-005-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разъединитель трехполюсный напряжением: до 20 кВ (шт) | 1 штука | 6592.2379
6 | ФЕРп01-03-008-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Выключатель: нагрузки напряжением до 11 кВ (шт) | 1 штука | 11634.5273
7 | ФЕРп01-03-008-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Выключатель: автоматический с электромагнитным дутьем или вакуумный и элегазовый напряжением до 11 кВ (шт) | 1 штука | 31024.5965
8 | ФЕРп01-11-010-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя (измерение) | 1 измерение | 1837.1472
9 | ФЕРп01-11-011-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (100 измерений) | 100 измерений | 19518.298
10 | ФЕРп01-11-013-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" (шт) | 1 штука | 1837.1472
11 | ФЕРп01-11-014-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Измерение напряжения прикосновения в сетях напряжением 380/220 В с глухозаземленной нейтралью (точка) | 1 точка | 1234.9619
12 | ФЕРп01-11-027-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Измерение токов утечки: или пробивного напряжения разрядника (измерение) | 1 измерение | 2440.5309
13 | ФЕРп01-11-028-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (шт) | 1 штука | 626.8809
14 | ФЕРп01-11-029-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Испытание трансформаторного масла: на пробой (испытание) | 1 испытание | 1234.9619
15 | ФЕРп01-12-020-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ (испытание) | 1 испытание | 9826.773
16 | ФЕРп01-12-021-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ (силовых цепей) (испытание) | 1 испытание | 2308.7818
17 | ФЕРп01-12-027-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ (испытание) | 1 испытание | 6552.359
| Заказчик |  | Подрядчик
ООО «СИБЭЛС»
| Генеральный директор ______________ Д.Р. Геворкова |  | Директор ________________/___________/