## январь
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | январь | месяц | 2025 | года
ООО "Сибирские электросети"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-10224 ПС 110 кВ Пашино | 10 (10,5) | 19,44 2025.01.08 | 22,40 2025.01.08 | В | 2.933 | ТП 10 (10.5) кВ 7Н-443 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 376 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
2 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-10224 ПС 110 кВ Пашино | 10 (10,5) | 11,00 2025.01.09 | 18,40 2025.01.09 | В | 7.666 | ТП 10 (10.5) кВ 7Н-443 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 376 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
3 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-10224 ПС 110 кВ Пашино | 10 (10,5) | 11,00 2025.01.09 | 18,40 2025.01.09 | В | 7.666 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-7Н-421, ТП-7Н-457, ТП-7Н-530 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 875 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
4 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-6 РП-2043 | 10 (10.5) | 13,00 2025.01.14 | 17,01 2025.01.14 | П | 4.02 | ТП 10 (10.5) кВ ТП 1Н-584, 1Н-434, 1Н-496 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 402 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.9.1 | 4.21 | 1
5 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-10224 ПС 110 кВ Пашино | 10 (10,5) | 10,15 2025.01.16 | 12,15 2025.01.16 | В | 2 | ТП 10 (10.5) кВ 7Н-443 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 376 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
6 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-10224 ПС 110 кВ Пашино | 10 (10,5) | 19,44 2025.01.16 | 22,40 2025.01.16 | В | 2.933 | ТП 10 (10.5) кВ 7Н-443 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 376 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
7 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-2 РП 6/10 кВ Север | 10 (10,5) | 16,30 2025.01.31 | 17,41 2025.01.31 | В | 1.183 | ТП 10 (10.5) кВ 4Н-209 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 53 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0

## февраль
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | февраль | месяц | 2025 | года
ООО "Сибирские электросети"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-607 РП-6 г.Бердск | 10 (10,5) | 11,00 2025.02.19 | 12,17 2025.02.19 | П | 1.283 | ТП 10 (10.5) кВ 270Ба, 216Ба | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 45 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.9.1 | 4.21 | 1
2 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-916 РП-9 г.Бердск | 10 (10,5) | 10,00 2025.02.20 | 12,00 2025.02.20 | П | 2 | ТП 10 (10.5) кВ 349Ба, 350Ба | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 103 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.9.1 | 4.21 | 1
3 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-2 РП 6/10 кВ Север | 10 (10,5) | 14,47 2025.02.23 | 17,34 2025.02.23 | В | 2.783 | ТП 10 (10.5) кВ 4Н-209 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0

## март
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | март | месяц | 2025 | года
ООО "Сибирские электросети"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-6 РП-2043 | 10 (10,5) | 18,04 2025.03.04 | 21,14 2025.03.04 | В | 3.166 | ТП 10 (10.5) кВ 1Н-496, 1Н-434, 1Н-584 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 402 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
2 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-6 РП-2043 | 10 (10,5) | 11,03 2025.03.11 | 15,54 2025.03.11 | П | 4.85 | ТП 10 (10.5) кВ 1Н-496, 1Н-434, 1Н-584 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 402 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.9.1 | 4.21 | 1
3 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Барлак | 10 (10.5) | 03,35 2025.03.18 | 10,48 2025.03.18 | В | 7.216 | ТП 10 (10.5) кВ 4М-340, 4М-390, 4М-436, 4М-386, 4М-348, 4М-383, 4М-438, 293Э | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 594 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
4 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-916 РП-9 Бердск | 10 (10.5) | 14,12 2025.03.19 | 16,47 2025.03.19 | В | 2.583 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-349ба ТП-350ба | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 103 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
5 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-111 РП-11 Бердск | 10 (10.5) | 11,24 2025.03.20 | 15,24 2025.03.20 | П | 4 | ТП 10 (10.5) кВ 367Ба, 446Ба, 447Ба | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 158 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.9.1 | 4.21 | 1
6 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-916 РП-9 Бердск | 10 (10.5) | 09,20 2025.03.21 | 11,29 2025.03.21 | П | 2.150 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-349ба ТП-350ба | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 103 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.9.1 | 4.21 | 1
7 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-11558 ПС Толмачевская | 10 (10.5) | 10,30 2025.03.21 | 12,00 2025.03.21 | П | 1.500 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-3446, ТП-3545 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 111 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.13 | 4.21 | 1
8 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-10-815 РП-8 | 10 (10.5) | 12,34 2025.03.22 | 14,55 2025.03.22 | В | 2.350 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
9 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Барлак | 10 (10.5) | 00,36 2025.03.31 | 04,41 2025.03.31 | В | 4.083 | ТП 10 (10.5) кВ 4М-340, 4М-390, 4М-436, 4М-386, 4М-348, 4М-383, 4М-438, 293Э | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 594 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0

## апрель
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | апрель | месяц | 2025 | года
ООО "Сибирские электросети"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-607 РП-6 г.Бердск | 10 (10,5) | 07,07 2025.04.05 | 11,44 2025.04.05 | В | 4.617 | ТП 10 (10.5) кВ 270Ба, 216Ба | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 85 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
2 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-6 РП-2043 | 10 (10,5) | 13,24 2025.04.12 | 14,55 2025.04.12 | В | 1.517 | ТП 10 (10.5) кВ 1Н-496, 1Н-434, 1Н-584 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 402 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
3 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-8 РП Восход | 10 (10.5) | 16,10 2025.04.12 | 20,25 2025.04.12 | В | 4.250 | ТП 10 (10.5) кВ 5Н-142, 5Н-149, 5Н-150, 5Н-153, 5Н-157, 5Н-158, 5Н-164, 5Н-168, 5Н-174, ТП-103Э | 0 | 0 | 1441 | 0 | 0 | 1441 | 0 | 0 | 0 | 1441 | 0 | 720 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
4 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-2-ПЭ-10кВ ТПС 110 кВ Гусиный брод | 10 (10.5) | 19,10 2025.04.12 | 20,25 2025.04.12 | В | 1.250 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-245 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42 | ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению(Новосибирская обл) | 0 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
5 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-7 РП Восход | 10 (10.5) | 19,54 2025.04.17 | 23,41 2025.04.17 | В | 3.783 | ТП 10 (10.5) кВ 5Н-156 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 125 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
6 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Железнодорожная | 10 (10.5) | 15,12 2025.04.20 | 16,30 2025.04.20 | В | 1.300 | ТП 10 (10.5) кВ ТП 1Н-464, 1Н-458, 1Н-543 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 197 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
7 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-2 РП 6/10 кВ Север | 10 (10,5) | 21,39 2025.04.20 | 15,52 2025.04.21 | В | 18.217 | ТП 10 (10.5) кВ 4Н-209 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 53 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
8 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-2 РП 6/10 кВ Север | 10 (10,5) | 17,27 2025.04.23 | 19,36 2025.04.23 | В | 2.150 | ТП 10 (10.5) кВ 4Н-209 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 53 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0

## май
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | май | месяц | 2025 | года
ООО "Сибирские электросети"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-2 РП 6/10 кВ Север | 10 (10,5) | 06,55 2025.05.03 | 11,06 2025.05.03 | В | 4.183 | ТП 10 (10.5) кВ 4Н-209 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 53 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
2 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-2-ПЭ-10кВ ТПС 110 кВ Гусиный брод | 10 (10.5) | 10,00 2025.05.07 | 13,00 2025.05.07 | П | 3.000 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-245 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42 | ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению(Новосибирская обл) | 0 | 3.4.9.1 | 4.21 | 1
3 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Барлак | 10 (10.5) | 13,35 2025.05.27 | 16,09 2025.05.27 | В | 2.567 | ТП 10 (10.5) кВ 4М-340, 4М-390, 4М-436, 4М-386, 4М-348, 4М-383, 4М-438, 293Э | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 594 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
4 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Барлак | 10 (10.5) | 21,26 2025.05.27 | 22,32 2025.05.27 | В | 1.100 | ТП 10 (10.5) кВ 4М-340, 4М-390, 4М-436, 4М-386, 4М-348, 4М-383, 4М-438, 293Э | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 594 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
5 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-6 РП-2043 | 10 (10,5) | 20,30 2025.05.28 | 23,05 2025.05.28 | В | 2.583 | ТП 10 (10.5) кВ 1Н-496, 1Н-434, 1Н-584 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 402 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
6 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-10224 ПС 110 кВ Пашино | 10 (10,5) | 05,33 2025.05.29 | 06,25 2025.05.29 | В | 0.867 | ТП 10 (10.5) кВ 7Н-443 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 376 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
7 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Барлак | 10 (10.5) | 11,44 2025.05.30 | 13,59 2025.05.30 | П | 2.250 | ТП 10 (10.5) кВ 4М-340, 4М-390, 4М-436, 4М-386, 4М-348, 4М-383, 4М-438, 293Э | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 594 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.9.1 | 4.21 | 1

## июнь
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | июнь | месяц | 2025 | года
ООО "Сибирские электросети"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-2-ПЭ-10кВ ТПС 110 кВ Гусиный брод | 10 (10.5) | 12,46 2025.06.02 | 13,55 2025.06.02 | П | 1.15 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-245 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42 | ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению(Новосибирская обл) | 0 | 3.4.9.1 | 4.21 | 1
2 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-607 РП-6 г.Бердск | 10 (10,5) | 15,00 2025.06.02 | 16,30 2025.06.02 | П | 1.5 | ТП 10 (10.5) кВ 270Ба, 216Ба | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 85 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.9.1 | 4.21 | 1
3 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-916 РП-9 Бердск | 10 (10.5) | 11,45 2025.06.07 | 19,24 2025.06.07 | В | 7.65 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-349ба ТП-350ба | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 103 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
4 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-10224 ПС 110 кВ Пашино | 10 (10,5) | 10,00 2025.06.10 | 15,15 2025.06.10 | П | 5.25 | ТП 10 (10.5) кВ 7Н-443 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 267 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.9.1 | 4.21 | 1
5 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-916 РП-9 Бердск | 10 (10.5) | 09,30 2025.06.10 | 12,01 2025.06.11 | П | 2.517 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-349ба ТП-350ба | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 103 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.9.1 | 4.21 | 1
6 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-7 РП Восход | 10 (10.5) | 14,40 2025.06.11 | 01,14 2025.06.12 | В | 10.567 | ТП 10 (10.5) кВ 5Н-156 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 125 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
7 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Барлак | 10 (10.5) | 08,40 2025.06.12 | 11,00 2025.06.12 | В | 2.333 | ТП 10 (10.5) кВ 4М-340, 4М-390, 4М-436, 4М-386, 4М-348, 4М-383, 4М-438, 293Э | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 594 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
8 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-7 ПС Юрьевская | 10 (10.5) | 15,19 2025.06.14 | 16,41 2025.06.14 | В | 1.367 | ТП 10 (10.5) кВ ТП 4Н-230, 4Н-340 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 278 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
9 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-8 РП Восход | 10 (10.5) | 18,06 2025.06.15 | 21,11 2025.06.15 | В | 3.083 | ТП 10 (10.5) кВ 5Н-142, 5Н-149, 5Н-150, 5Н-153, 5Н-157, 5Н-158, 5Н-164, 5Н-168, 5Н-174, ТП-103Э | 0 | 0 | 1441 | 0 | 0 | 1441 | 0 | 0 | 0 | 1441 | 0 | 720 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
10 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Железнодорожная | 10 (10.5) | 19,13 2025.06.15 | 20,30 2025.06.15 | В | 1.283 | ТП 10 (10.5) кВ ТП 1Н-464, 1Н-458, 1Н-543 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 197 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
11 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Барлак | 10 (10.5) | 00,20 2025.06.16 | 01,31 2025.06.17 | В | 1.183 | ТП 10 (10.5) кВ 4М-340, 4М-390, 4М-436, 4М-386, 4М-348, 4М-383, 4М-438, 293Э | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 594 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
12 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-2-ПЭ-10кВ ТПС 110 кВ Гусиный брод | 10 (10.5) | 13,30 2025.06.16 | 15,30 2025.06.16 | В | 2 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-245 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42 | ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению(Новосибирская обл) | 0 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
13 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-7 ПС Юрьевская | 10 (10.5) | 12,00 2025.06.16 | 16,35 2025.06.16 | П | 4.583 | ТП 10 (10.5) кВ ТП 4Н-230, 4Н-340 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 278 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.9.1 | 4.21 | 1
13 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-2-ПЭ-10кВ ТПС 110 кВ Гусиный брод | 10 (10.5) | 09,11 2025.06.21 | 11,00 2025.06.21 | В | 1.817 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-245 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42 | ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению(Новосибирская обл) | 0 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
14 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Железнодорожная | 10 (10.5) | 10,10 2025.06.25 | 17,00 2025.06.25 | П | 6.833 | ТП 10 (10.5) кВ ТП 1Н-464, 1Н-458, 1Н-543 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 197 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.9.1 | 4.21 | 1
15 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-7 ПС Юрьевская | 10 (10.5) | 20,07 2025.06.30 | 22,09 2025.06.16 | В | 2.033 | ТП 10 (10.5) кВ ТП 4Н-230, 4Н-340 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 278 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0

## июль
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | июль | месяц | 2025 | года
ООО "Сибирские электросети"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-7 ПС Юрьевская | 10 (10.5) | 17,10 2025.07.04 | 18,30 2025.07.04 | В | 1.333 | ТП 10 (10.5) кВ ТП 4Н-230, 4Н-340 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 278 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
2 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-10171 ПС Инская | 10 (10.5) | 17,41 2025.07.06 | 20,30 2025.07.06 | В | 2.817 | ТП 10 (10.5) кВ ТП 1Н-424 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 68 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 1 | 3.4.9.2 | 4.22 | 0
3 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Железнодорожная | 10 (10.5) | 10,03 2025.07.11 | 14,05 2025.07.11 | П | 4.033 | ТП 10 (10.5) кВ ТП 1Н-464, 1Н-458, 1Н-543 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 197 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.9.1 | 4.21 | 1
4 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-11-558 ПС Толмачевская | 10 (10.5) | 10,17 2025.07.11 | 14,15 2025.07.11 | П | 3.967 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-3446; ТП 10 (10.5) кВ ТП-3545 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 90 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.9.1 | 4.21 | 1
5 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-6 кВ от ЦРП 10/6 кВ ОАО "Нефтебаза Красный Яр" | 6 (6,3) | 09,30 2025.07.14 | 11,10 2025.07.14 | В | 1.667 | ТП 6 (6.3) кВ КТПН-1, КТПН-2 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 422 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
6 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-111 РП-11 Бердск | 10 (10.5) | 21,49 2025.07.15 | 00,48 2025.07.16 | В | 2.983 | ТП 10 (10.5) кВ 367Ба, 446Ба, 447Ба | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 158 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
7 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-7 РП Восход | 10 (10.5) | 17,30 2025.07.16 | 20,06 2025.07.16 | В | 2.6 | ТП 10 (10.5) кВ 5Н-156 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 125 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
8 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-11-558 ПС Толмачевская | 10 (10.5) | 19,58 2025.07.17 | 23,00 2025.07.17 | В | 3.033 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-3446; ТП-3545 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 90 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
9 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-10171 ПС Инская | 10 (10.5) | 20,10 2025.07.17 | 23,28 2025.07.17 | В | 3.3 | ТП 10 (10.5) кВ ТП 1Н-424 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 68 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 1 | 3.4.9.2 | 4.22 | 0
10 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Барлак | 10 (10.5) | 20,58 2025.07.17 | 05,29 2025.07.18 | В | 8.517 | ТП 10 (10.5) кВ 4М-340, 4М-390, 4М-436, 4М-386, 4М-348, 4М-383, 4М-438, 293Э | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 594 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
11 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-10-913 ПС Барышевская | 11 (10.5) | 21,00 2025.07.17 | 3,16 2025.07.18 | В | 6.267 | ТП 10 (10.5) кВ 1Н-476 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 1 | 3.4.9.2 | 4.22 | 0
12 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Железнодорожная | 10 (10.5) | 21,15 2025.07.17 | 09,36 2025.07.18 | В | 12.35 | ТП 10 (10.5) кВ ТП 1Н-464, 1Н-458, 1Н-543 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 197 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
13 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-10171 ПС Инская | 10 (10.5) | 13,38 2025.07.19 | 15,45 2025.07.19 | П | 2.117 | ТП 10 (10.5) кВ ТП 1Н-424 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 68 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 1 | 3.4.9.2 | 4.22 | 1
14 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-2 РП 6/10 кВ Север | 10 (10,5) | 10,52 2025.07.24 | 17,54 2025.07.24 | П | 7.033 | ТП 10 (10.5) кВ 4Н-209 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 53 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.9.1 | 4.21 | 1
15 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-10-913 ПС Барышевская | 11 (10.5) | 12,20 2025.07.25 | 14,45 2025.07.25 | П | 2.417 | ТП 10 (10.5) кВ 1Н-476 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 1 | 3.4.9.2 | 4.22 | 1
16 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Железнодорожная | 10 (10.5) | 10,00 2025.07.29 | 16,00 2025.07.29 | П | 6 | ТП 10 (10.5) кВ ТП 1Н-464, 1Н-458, 1Н-543 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 197 |  | 0 | 3.4.9.1 | 4.21 | 1
17 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-10224 ПС 110 кВ Пашино | 10 (10,5) | 13,28 2025.07.30 | 16,16 2025.07.30 | П | 2.8 | ТП 10 (10.5) кВ 7Н-443 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 376 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.9.1 | 4.21 | 1
18 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-10224 ПС 110 кВ Пашино | 10 (10,5) | 13,28 2025.07.30 | 16,16 2025.07.30 | П | 2.8 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-7Н-421, ТП-7Н-457, ТП-7Н-530 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 875 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.9.1 | 4.21 | 1

## август
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | август | месяц | 2025 | года
ООО "Сибирские электросети"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-6 кВ от ЦРП 10/6 кВ ОАО "Нефтебаза Красный Яр" | 6 (6.3) | 00,44 2025.08.03 | 10,40 2025.08.03 | В | 9.9333 | ТП 6 (6.3) кВ КТПН-1, КТПН-2 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 422 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
2 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-6 РП-2043 | 10 (10,5) | 00,00 2025.08.07 | 05,10 2025.08.07 | В | 5.1667 | ТП 10 (10.5) кВ 1Н-496, 1Н-434, 1Н-584 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 402 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
3 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-10171 ПС Инская | 10 (10.5) | 12,12 2025.08.07 | 18,25 2025.08.07 | В | 6.2167 | ТП 10 (10.5) кВ ТП 1Н-424 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 68 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 1 | 3.4.9.2 | 4.22 | 0
4 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Железнодорожная | 10 (10.5) | 21,30 2025.08.07 | 24,00 2025.08.08 | В | 2.5 | ТП 10 (10.5) кВ ТП 1Н-464, 1Н-458, 1Н-543 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 197 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
5 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Железнодорожная | 10 (10.5) | 11,30 2025.08.13 | 13,00 2025.08.13 | П | 1.5 | ТП 10 (10.5) кВ ТП 1Н-464, 1Н-458, 1Н-543 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 197 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.9.1 | 4.21 | 1
6 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-11-558 ПС Толмачевская | 10 (10.5) | 15,54 2025.08.14 | 17,02 2025.08.14 | В | 1.1333 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-3446; ТП-3545 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 90 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
7 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-10171 ПС Инская | 10 (10.5) | 09,56 2025.08.16 | 14,50 2025.08.16 | П | 4.9 | ТП 10 (10.5) кВ ТП 1Н-424 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 68 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 1 | 3.4.9.2 | 4.22 | 1
8 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-8 РП Восход | 10 (10.5) | 15,02 2025.08.20 | 17,00 2025.08.20 | В | 1.9667 | ТП 10 (10.5) кВ 5Н-142, 5Н-149, 5Н-150, 5Н-153, 5Н-157, 5Н-158, 5Н-164, 5Н-168, 5Н-174, ТП-103Э | 0 | 0 | 1441 | 0 | 0 | 1441 | 0 | 0 | 0 | 1441 | 0 | 720 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
9 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-8 РП Восход | 10 (10.5) | 15,20 2025.08.24 | 18,45 2025.08.24 | В | 3.4167 | ТП 10 (10.5) кВ 5Н-142, 5Н-149, 5Н-150, 5Н-153, 5Н-157, 5Н-158, 5Н-164, 5Н-168, 5Н-174, ТП-103Э | 0 | 0 | 1441 | 0 | 0 | 1441 | 0 | 0 | 0 | 1441 | 0 | 720 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
10 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-6 РП-2043 | 10 (10,5) | 09,56 2025.08.25 | 19,36 2025.08.25 | П | 9.6667 | ТП 10 (10.5) кВ 1Н-496, 1Н-434, 1Н-584 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 402 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.9.1 | 4.21 | 1
11 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-8 РП Восход | 10 (10.5) | 00,00 2025.08.27 | 02,00 2025.08.27 | В | 2 | ТП 10 (10.5) кВ 5Н-142, 5Н-149, 5Н-150, 5Н-153, 5Н-157, 5Н-158, 5Н-164, 5Н-168, 5Н-174, ТП-103Э | 0 | 0 | 1441 | 0 | 0 | 1441 | 0 | 0 | 0 | 1441 | 0 | 720 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
12 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-11-558 ПС Толмачевская | 10 (10.5) | 10,00 2025.08.27 | 17,00 2025.08.28 | П | 7 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-3446; ТП 10 (10.5) кВ ТП-3545 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 90 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.9.1 | 4.21 | 1

## сентябрь
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | сентябрь | месяц | 2025 | года
ООО "Сибирские электросети"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-10224 ПС 110 кВ Пашино | 10 (10,5) | 08,58 2025.09.02 | 15,04 2025.09.02 | В | 6.1 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-7Н-421, ТП-7Н-457, ТП-7Н-530 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 875 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
2 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-7 ПС Юрьевская | 10 (10.5) | 10,17 2025.09.02 | 16,42 2025.09.02 | П | 6.417 | ТП 10 (10.5) кВ ТП 4Н-230, 4Н-340 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 278 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.9.1 | 4.21 | 1
3 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-10224 ПС 110 кВ Пашино | 10 (10,5) | 13,58 2025.09.02 | 15,04 2025.09.02 | В | 1.1 | ТП 10 (10.5) кВ 7Н-443 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 376 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
4 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-15 ПС Северо-Криводановский карьер | 6 (6.3) | 10,34 2025.09.04 | 11,46 2025.09.04 | П | 1.2 | ВЛ-6 кВ Ф-15 ПС Северо-Криводановский карьер | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 476 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.9.1 | 4.21 | 1
5 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Барлак | 10 (10.5) | 14,44 2025.09.08 | 15,52 2025.09.08 | В | 1.133 | ТП 10 (10.5) кВ 4М-340, 4М-390, 4М-436, 4М-386, 4М-348, 4М-383, 4М-438, 293Э | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 594 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
6 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-2 РП 6/10 кВ Север | 10 (10,5) | 12,15 2025.09.15 | 15,15 2025.09.15 | В | 3 | ТП 10 (10.5) кВ 4Н-209 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 53 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
6 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Барлак | 10 (10.5) | 15,23 2025.09.25 | 16,00 2025.09.25 | В | 0.617 | ТП 10 (10.5) кВ 4М-340, 4М-390, 4М-436, 4М-386, 4М-348, 4М-383, 4М-438, 293Э | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 594 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
7 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Железнодорожная | 10 (10.5) | 02,11 2025.09.28 | 14,18 2025.09.28 | В | 12.117 | ТП 10 (10.5) кВ ТП 1Н-464, 1Н-458, 1Н-543 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 197 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
8 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-10-913 ПС Барышевская | 11 (10.5) | 19,49 2025.09.29 | 23,25 2025.09.29 | В | 3.6 | ТП 10 (10.5) кВ 1Н-476 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 1 | 3.4.9.2 | 4.22 | 0

## октябрь
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | октябрь | месяц | 2025 | года
ООО "Сибирские электросети"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-7 РП Восход | 10 (10.5) | 06,31 2025.10.05 | 11,55 2025.10.05 | В | 5.4 | ТП 10 (10.5) кВ 5Н-156 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 125 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
2 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Железнодорожная | 10 (10.5) | 21,04 2025.10.05 | 12,51 2025.10.06 | В | 15.7833 | ТП 10 (10.5) кВ ТП 1Н-464, 1Н-458, 1Н-543 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 197 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
3 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-2 РП 6/10 кВ Север | 10 (10,5) | 11,50 2025.10.06 | 16,17 2025.10.06 | П | 4.45 | ТП 10 (10.5) кВ 4Н-209 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 53 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.9.1 | 4.21 | 1
4 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-6 РП-2043 | 10 (10,5) | 12,50 2025.10.16 | 14,29 2025.10.16 | П | 1.65 | ТП 10 (10.5) кВ 1Н-496, 1Н-434, 1Н-584 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 402 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.9.1 | 4.21 | 1
5 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Железнодорожная | 10 (10.5) | 14,44 2025.10.16 | 17,44 2025.10.16 | П | 15.7833 | ТП 10 (10.5) кВ ТП 1Н-464, 1Н-458, 1Н-543 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 197 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.9.1 | 4.21 | 1

## ноябрь
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | ноябрь | месяц | 2025 | года
ООО "Сибирские электросети"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Барлак | 10 (10.5) | 16,42 2025.11.01 | 18,04 2025.11.01 | В | 1.3667 | ТП 10 (10.5) кВ 4М-340, 4М-390, 4М-436, 4М-386, 4М-348, 4М-383, 4М-438, 293Э | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 594 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
2 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-10224 ПС 110 кВ Пашино | 10 (10,5) | 17,21 2025.11.01 | 05,40 2025.11.02 | В | 12.3167 | ТП 10 (10.5) кВ 7Н-443 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 376 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
3 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-10224 ПС 110 кВ Пашино | 10 (10,5) | 17,21 2025.11.01 | 01,15 2025.11.02 | В | 7.9 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-7Н-421, ТП-7Н-457, ТП-7Н-530 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 875 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
4 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Железнодорожная | 10 (10.5) | 17,30 2025.11.01 | 20,41 2025.11.01 | В | 3.1833 | ТП 10 (10.5) кВ ТП 1Н-464, 1Н-458, 1Н-543 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 197 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
5 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-2-ПЭ-10кВ ТПС 110 кВ Гусиный брод | 10 (10.5) | 19,18 2025.11.01 | 20,25 2025.11.01 | В | 1.1167 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-245 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42 | ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению(Новосибирская обл) | 0 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
6 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Железнодорожная | 10 (10.5) | 23,57 2025.11.04 | 17,18 2025.11.05 | В | 17.35 | ТП 10 (10.5) кВ ТП 1Н-464, 1Н-458, 1Н-543 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 197 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
7 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-10224 ПС 110 кВ Пашино | 10 (10,5) | 00,00 2025.11.08 | 02,00 2025.11.08 | П | 2 | ТП 10 (10.5) кВ 7Н-443 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 376 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.9.1 | 4.21 | 1
8 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-10224 ПС 110 кВ Пашино | 10 (10,5) | 00,00 2025.11.08 | 02,00 2025.11.08 | П | 2 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-7Н-421, ТП-7Н-457, ТП-7Н-530 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 875 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.9.1 | 4.21 | 1
9 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-7 ПС Юрьевская | 10 (10.5) | 15,51 2025.11.10 | 17,52 2025.11.10 | В | 2.0167 | ТП 10 (10.5) кВ ТП 4Н-230, 4Н-340 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 278 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
10 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Железнодорожная | 10 (10.5) | 11,00 2025.11.10 | 16,24 2025.11.10 | П | 6.4 | ТП 10 (10.5) кВ ТП 1Н-464, 1Н-458, 1Н-543 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 197 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.9.1 | 4.21 | 1
11 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-7 ПС Юрьевская | 10 (10.5) | 12,06 2025.11.12 | 13,102025.11.12 | В | 1.0667 | ТП 10 (10.5) кВ ТП 4Н-230, 4Н-340 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 278 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
12 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-10-822 РП-8 | 10 (10.5) | 06,15 2025.11.24 | 19,49 2025.11.24 | В | 13.5667 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
13 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-10171 ПС Инская | 10 (10.5) | 07,31 2025.11.24 | 15,46 2025.11.24 | В | 8.25 | ТП 10 (10.5) кВ ТП 1Н-424 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 68 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 1 | 3.4.9.2 | 4.22 | 0
14 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-10-822 РП-8 | 10 (10.5) | 20,58 2025.11.25 | 23,25 2025.11.25 | В | 2.45 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
15 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Барлак | 10 (10.5) | 15,00 2025.11.26 | 18,18 2025.11.26 | В | 3.3 | ТП 10 (10.5) кВ 4М-340, 4М-390, 4М-436, 4М-386, 4М-348, 4М-383, 4М-438, 293Э | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 594 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0

## декабрь
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | декабрь | месяц | 2025 | года
ООО "Сибирские электросети"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-10224 ПС 110 кВ Пашино | 10 (10,5) | 11,00 2025.12.03 | 12,00 2025.12.03 | П | 1 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-7Н-421, ТП-7Н-457, ТП-7Н-530 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 875 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.9.1 | 4.21 | 1
2 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-10224 ПС 110 кВ Пашино | 10 (10,5) | 16,00 2025.12.03 | 17,00 2025.12.03 | П | 1 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-7Н-421, ТП-7Н-457, ТП-7Н-530 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 875 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.9.1 | 4.21 | 1
3 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Железнодорожная | 10 (10.5) | 10,00 2025.12.05 | 16,00 2025.12.05 | П | 6 | ТП 10 (10.5) кВ ТП 1Н-464, 1Н-458, 1Н-543 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 197 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.9.1 | 4.21 | 1
4 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-7 РП Восход | 10 (10.5) | 16,55 2025.12.05 | 21,00 2025.12.05 | В | 4.083 | ТП 10 (10.5) кВ 5Н-156 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 125 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
5 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-2 РП 6/10 кВ Север | 10 (10,5) | 11,52 2025.12.15 | 16,30 2025.12.15 | П | 4.633 | ТП 10 (10.5) кВ 4Н-209 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 53 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.9.1 | 4.21 | 1
6 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-6 РП-2043 | 10 (10,5) | 12,13 2025.12.16 | 16,13 2025.12.16 | П | 4 | ТП 10 (10.5) кВ 1Н-496, 1Н-434, 1Н-584 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 402 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.9.1 | 4.21 | 1
7 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-10224 ПС 110 кВ Пашино | 10 (10,5) | 10,00 2025.12.17 | 19,21 2025.12.17 | В | 9.35 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-7Н-421, ТП-7Н-457, ТП-7Н-530 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 875 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
8 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-2 РП 6/10 кВ Север | 10 (10,5) | 13,23 2025.12.24 | 15,31 2025.12.24 | П | 2.133 | ТП 10 (10.5) кВ 4Н-209 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 53 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.9.1 | 4.21 | 1
9 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-6 ТПС 110 кВ Гусиный брод | 10 (10,5) | 13,48 2025.12.24 | 16,11 2025.12.24 | П | 2.383 | ТП 10 (10.5) кВ 1Н-400 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 138 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.9.1 | 4.21 | 1
10 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-6 РП-2043 | 10 (10,5) | 13,30 2025.12.25 | 21,31 2025.12.25 | П | 9.467 | ТП 10 (10.5) кВ 1Н-496, 1Н-434, 1Н-584 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 402 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.9.1 | 4.21 | 1
11 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Железнодорожная | 10 (10.5) | 09,25 2025.12.26 | 13,20 2025.12.26 | В | 3.917 | ТП 10 (10.5) кВ ТП 1Н-464, 1Н-458, 1Н-543 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 197 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
12 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-10224 ПС 110 кВ Пашино | 10 (10,5) | 10,00 2025.12.29 | 16,00 2025.12.30 | П | 6 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-7Н-421, ТП-7Н-457, ТП-7Н-530 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 875 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.9.1 | 4.21 | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь