## январь
№ п/п | Наименование электроустановки | Дата, время отключения электроэнергии | Дата, время включения электроэнергии | Вид, причина отключения | Перечень отключенных потребюителей
1 | ВЛ-10 кВ Ф-607 РП-6 Бердск | 24.01.2024 10-00 | 24.01.2024 16-00 | Плановое Телефонограмма АО "РЭС" | СНТ "Кабачок", СНТ "Швейник"

## февраль
№ п/п | Наименование электроустановки | Дата, время отключения электроэнергии | Дата, время включения электроэнергии | Вид, причина отключения | Перечень отключенных потребюителей

## март
№ п/п | Наименование электроустановки | Дата, время отключения электроэнергии | Дата, время включения электроэнергии | Вид, причина отключения | Перечень отключенных потребюителей
1 | ВЛ-10 кВ Ф-10815 РП-8 ТП-10/0,4 кВ ТП-4 | 14.03.2024 14-00 | 14.03.2024 19-00 | Плановое Заявка МУЭП «Промтехэнерго» | НСО, р.п. Кольцово, СНТ "Кольцово парк-2"
2 | ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Железнодорожная ТП-10/0,4 кВ ТП 1Н-464, 1Н-458, 1Н-543 | 20.03.2024 09-00 | 20.03.2024 12-00 | Плановое Заявка АО "РЭС" | НСО, Новосибирский район, ДНП "Квартал-12", "Квартал-9", "Квартал-5"
3 | ВЛ-10 кВ Ф-6 РП-2043 ТП-10/0,4 кВ ТП 1Н-584, 1Н-434, 1Н-496 | 27.03.2024 14-00 | 27.03.2024 17-00 | Плановое Заявка АО "РЭС" | НСО, Новосибирский район, СНТ "Иня-2"

## апрель
№ п/п | Наименование электроустановки | Дата, время отключения электроэнергии | Дата, время включения электроэнергии | Вид, причина отключения | Перечень отключенных потребюителей

## май
№ п/п | Наименование электроустановки | Дата, время отключения электроэнергии | Дата, время включения электроэнергии | Вид, причина отключения | Перечень отключенных потребюителей

## июнь
№ п/п | Наименование электроустановки | Дата, время отключения электроэнергии | Дата, время включения электроэнергии | Вид, причина отключения | Перечень отключенных потребюителей
1 | ТП-10/0,4 кВ 5Н-153 | 17.06.2024 10-32 | 17.06.2024 11-42 | Плановое Проведение технического обслуживания | мкр. Близкий

## июль
№ п/п | Наименование электроустановки | Дата, время отключения электроэнергии | Дата, время включения электроэнергии | Вид, причина отключения | Перечень отключенных потребюителей
1 | ВЛ-10 кВ Ф-10 ПС Юрьевская ТП-10/0,4 кВ ТП 4Н-244 | 16.07.2024 12-00 | 16.07.2024 13-19 | Плановое Проведение технического обслуживания | ООО "СК-ТРАНСАВТО"
2 | ВЛ-10 кВ Ф-10224 ПС Пашино ТП-10/0,4 кВ ТП 7Н-443, 7Н-416, 7Н-417, 7Н-430 | 30.07.2024 10-00 | 30.07.2024 12-00 | Плановое Проведение технического обслуживания | СНТ Звездное, ТСН Сады приобья
3 | ВЛ-10 кВ Ф-7 ПС Юрьевская ТП-10/0,4 кВ ТП 4Н-230, 4Н-340 | 31.07.2024 10-00 | 31.07.2024 12-00 | Плановое Проведение технического обслуживания | ДНТ Лебяжье

## август
№ п/п | Наименование электроустановки | Дата, время отключения электроэнергии | Дата, время включения электроэнергии | Вид, причина отключения | Перечень отключенных потребюителей
1 | ВЛ-10 кВ Ф-14 РП-34 ТП-10/0,4 кВ ТП-3716 | 02.08.2024 11-00 | 02.08.2024 14-35 | Плановое Проведение технического обслуживания | г. Новосибирск, ул. Радужная
2 | ВЛ-10 кВ Ф-607 РП-6 Бердск ТП-10/0,4 кВ ТП-270ба, ТП-216ба | 13.08.2024 10-00 | 13.08.2024 12-00 | Плановое Проведение технического обслуживания | г. Бердск, СНТ Швейник, СНТ Кабачок
3 | ВЛ-10 кВ Ф-6 РП-2043 ТП-10/0,4 кВ ТП 1Н-584, 1Н-434, 1Н-496 | 15.08.2024 15-14 | 15.08.2024 16-40 | Плановое Заявка АО "РЭС" | НСО, Новосибирский район, СНТ "Иня-2"
4 | ВЛ-6 кВ от ЦРП 10/6 кВ ОАО "Нефтебаза Красный Яр" ТП-6/0,4 кВ КТПН-1, КТПН-2 | 27.08.2024 10-00 | 27.08.2024 17-00 | Плановое Проведение технического обслуживания | СНТ Звездное
5 | ВЛ-10 кВ Ф-916 РП-9 Бердск ТП-10/0,4 кВ ТП-349ба ТП-350ба | 28.08.2024 10-00 | 28.08.2024 14-00 | Плановое Проведение технического обслуживания | г. Бердск, ул. Барнаульская СНТ Заря
6 | ВЛ-6 кВ от ЦРП 10/6 кВ ОАО "Нефтебаза Красный Яр" ТП-6/0,4 кВ КТПН-1, КТПН-2 | 29.08.2024 10-00 | 29.08.2024 15-40 | Плановое Проведение технического обслуживания | СНТ Звездное

## сентябрь
№ п/п | Наименование электроустановки | Дата, время отключения электроэнергии | Дата, время включения электроэнергии | Вид, причина отключения | Перечень отключенных потребюителей
1 | ВЛ-10 кВ Ф-412 РП-4 Бердск ТП-10/0,4 кВ ТП-109ба | 19.09.2024 13-00 | 19.09.2024 14-00 | Плановое Проведение технического обслуживания | г. Бердск, мкр. Раздольный
2 | ВЛ-10 кВ Ф-10224 ПС 110 кВ Пашино ТП-10/0,4 кВ 7Н-443, 7Н-416, 7Н-417, 7Н-430 | 23.09.2024 10-00 | 23.09.2024 18-15 | Плановое Проведение технического обслуживания | СНТ Звездное ТСН Сады Приобья
3 | ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Железнодорожная ТП-10/0,4 кВ ТП 1Н-464, 1Н-458, 1Н-543 | 23.09.2024 11-00 | 23.09.2024 16-00 | Плановое Заявка АО "РЭС" | НСО, Новосибирский район, ДНП "Квартал-12", "Квартал-9", "Квартал-5"

## октябрь
№ п/п | Наименование электроустановки | Дата, время отключения электроэнергии | Дата, время включения электроэнергии | Вид, причина отключения | Перечень отключенных потребителей

## ноябрь
№ п/п | Наименование электроустановки | Дата, время отключения электроэнергии | Дата, время включения электроэнергии | Вид, причина отключения | Перечень отключенных потребителей
1 | ВЛ-10 кВ Ф-6 РП-2043 ТП-10/0,4 кВ ТП 1Н-584, 1Н-434, 1Н-496 | 19.11.2024 10:00 | 19.11.2024 12:42 | Плановое Заявка АО "РЭС" | НСО, Новосибирский район, СНТ "Иня-2"
2 | ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Железнодорожная ТП-10/0,4 кВ ТП 1Н-464, 1Н-458, 1Н-543 | 22.11.2024 13:12 | 22.11.2024 15:48 | Плановое Заявка АО "РЭС" | НСО, Новосибирский район, ДНП "Квартал-12", "Квартал-9", "Квартал-5"
3 | ВЛ-10 кВ Ф-7 ПС Юрьевская ТП-10/0,4 кВ ТП 4Н-230, 4Н-340 | 26.11.2024 15:00 | 26.11.2024 16:00 | Плановое Заявка АО "РЭС" | ДНТ Лебяжье

## декабрь
№ п/п | Наименование электроустановки | Дата, время отключения электроэнергии | Дата, время включения электроэнергии | Вид, причина отключения | Перечень отключенных потребителей
2 | ВЛ-10 кВ Ф-10224 ПС Пашино ТП-10/0,4 кВ ТП 7Н-443 | 25.12.2024 11:45 | 25.12.2024 13:25 | Плановое, Работы на ВЛ-10кВ Ф. 10-224 ПС "Пашино" | СНТ Звездное